Режим работы водохранилища (архив с 2008 по 2020 годы)
· 6 февраля 2020 г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за январь 2020 г. составила 342 млн. м3, расходная - 282 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 304 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 10,9 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 22,3  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 271 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 10,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,72 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища  - 86  млн. м3
· 10 января 2020г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за декабрь 2019 г. составила 346 млн. м3, расходная - 279 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 313 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 3,41 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 28,9  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 272 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,22 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,005 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,74 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (115) млн. м3
· 04 декабря 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за ноябрь 2019 г. составила 228 млн. м3, расходная - 425 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 209 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 3,63 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 15,1  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 417 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,03 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,08 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,66 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,11 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 3,37 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-181) млн. м3
· 10 ноября 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь 2019 г. составила 496 млн. м3, расходная - 415 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 451 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 5,55 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 31,3  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 403 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,31 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,15 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,0 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 7,76 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (156) млн. м3
· 10 октября 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за сентябрь 2019 г. составила 311 млн. м3, расходная - 566 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 287 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 5,27 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 18,1  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 540 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,36 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,77 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,08 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 19,3 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-280) млн. м3
· 10 сентября 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за август 2019 г. составила 579 млн. м3, расходная - 1445 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 535 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 8,23 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 35,7  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1390 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 16,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 3,8 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,73 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,31 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 42,5 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-861) млн. м3
· 12 августа 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июль 2019 г. составила 1400 млн. м3, расходная - 1650 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1270 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 12,6 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 75,9  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1570 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 20,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 5,97 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,59 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,18 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 50,8 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-354) млн. м3
· 8 июля 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июнь 2019 г. составила 1940 млн. м3, расходная - 1830 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1820 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 10,3 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 105  млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1720 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 25,3 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 7,27 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,64 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,52 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 76,0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-31) млн. м3
· 10  июня 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за май 2019 г. составила 1150 млн. м3, расходная - 1863 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 1710 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 20,8 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 133 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1580 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 26,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 2,88 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,63 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,15 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 44,0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 99 млн. м3
· 8 мая 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за апрель 2019 г. составила 1150 млн. м3, расходная - 1290 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1042 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 14,9 млн. м3
Объем неучтенного притока – 92,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1250 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,83 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,65 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,60 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,20 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 27,4 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-106) млн. м3
· 10 апреля 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за март 2019 г. составила 1125 млн. м3, расходная - 890 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1010 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 21,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 94,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 883 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,27 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,02 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,63 млн. м3 
бъем стока через судоходный шлюз – 0,04 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 487 млн. м3
· 6 марта 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за февраль 2019 г. составила 499 млн. м3, расходная - 404 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 453 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 9,26 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 36,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 397 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,02 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,57 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 159 млн. м3
· 8 февраля 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за январь 2018 г. составила 956 млн. м3, расходная - 1229 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 868 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 25,0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 63,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1220 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,27 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,02 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,64 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 11 млн. м3
· 11 января 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за 2018 г. составила 13000 млн. м3, расходная - 13700 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 12000 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 176 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 853 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 13200 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 168 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 30,1 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 8,62 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 9,56 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 297 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  21 млн. м3
· 9 января 2019г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за декабрь 2018 г. составила 801 млн. м3, расходная - 695 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 717 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 15,3 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 68,1 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 687 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,92 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,62 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  439 млн. м3
· 7 декабря 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь 2018 г. составила 592 млн. м3, расходная - 570 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 528 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 20,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 43,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 559 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,16 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,58 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,22 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 3,92 млн. м3
· 12 ноября 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь 2018 г. составила 827 млн. м3, расходная - 645 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 757 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 10,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 59,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 389 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,28 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,31 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,61 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,06 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 10,4 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  212 млн. м3
· 12 октября 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за сентябрь 2018 г. составила 693 млн. м3, расходная - 692 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 495 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 10,7 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 38,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 663 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 7,10 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,64 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,64 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,42 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 18,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  (-153) млн. м3
· 10 сентября 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за август 2018 г. составила 1436 млн. м3, расходная - 1453 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 646 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 1,18 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 38,9 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1370 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 19,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 7,60 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,75 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 4,97 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 52,4 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  (-750) млн. м3
· 10 августа 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июль 2018 г. составила 1201 млн. м3, расходная - 1708 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1127 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 18,7 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 61,0 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1610 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 29,6 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 6,32 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,81 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,37 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 65,7 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-443) млн. м3
· 10 июля 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июнь 2018 г. составила 1923 млн. м3, расходная - 1951 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1750 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 8,83 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 98,5 млн. м3
Объем стока через водосброс - 1841 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 32,4 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 9,24 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,79 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,04 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 64,3 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  (-28) млн. м3
· 10 мая 2018 года
Согласно водному балансу общая приходная часть за апрель 2018 г. составила 1445 млн. м3, расходная - 1763 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1330 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 13,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 105 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1720 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 12,5 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,38 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,77 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,45 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 34,8 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-139) млн. м3
· 9 апреля 2018 года
Согласно водному балансу общая приходная часть за март 2018 г. составила 1735 млн. м3, расходная - 1381 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1580 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 31,5 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 125 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1380 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,92 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,81 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,11 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 394 млн. м3
· 7 марта 2018г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за февраль 2018 г. составила 568 млн. м3, расходная - 681 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 505 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 23,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 39,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 369 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 6,14 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,71 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 305 млн. м3
· 13 февраля 2018 года
Согласно водному балансу общая приходная часть за январь 2018 г. составила 781 млн. м3, расходная - 752 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 719 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 8,53 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 53,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 743 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 7,43 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,75 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,03 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,66 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 76 млн. м3
· 9 января 2018 года
Согласно водному балансу общая приходная часть за декабрь 2017 г. составила 1020 млн. м3, расходная - 542 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 913 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 17,0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 89,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 529 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 9,03 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,69 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 2,78 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 524 млн. м3
· 6 декабря 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за ноябрь 2017 г. составила 829 млн. м3, расходная - 665 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 747 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 10,0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 70,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 652 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,08 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,65 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,06 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 4,41 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - 354 млн. м3
· 10 ноября 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь 2017 г. составила 433 млн. м3, расходная - 454 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 392 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 8,68 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 32,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 439 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,06 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,04 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,68 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,03 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 7,60 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-176) млн. м3
· 10 октября 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за сентябрь 2017 г. составила 591 млн. м3, расходная - 705 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 554 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 3,10 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 35,1 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 669 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,69 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,76 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,66 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,17 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 10,2 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-86) млн. м3 
· 11 сентября 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за август 2017 г. составила 520 млн. м3, расходная - 1465 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 487 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 2,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 30,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1380 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 25,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 3,80 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,73 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 4,66 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 47,5 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 916 ) млн. м3
· 11 августа 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июль 2017 г. составила 1389 млн. м3, расходная - 1820 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1290 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 20,5 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 78,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1720 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 27,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 6,48 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,65 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 63,5 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 444 ) млн. м3
· 10 июля 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июнь 2017 г. составила 2994 млн. м3, расходная - 2490 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 2300 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 32,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 154 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2410 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 27.1 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 3.14 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,74 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,15 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 50,0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-243 ) млн. м3
· 13 июня 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за май 2017 г. составила 3050 млн. м3, расходная - 2350 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 2760 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 54,6 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 226 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2290 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 22,1 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,48 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,79 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,98 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 32,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+255) млн. м3
· 10 мая 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за апрель 2017 г. составила 966 млн. м3, расходная - 1131 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 871 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 17,8 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 77,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1090 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 10,8 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,53 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,75 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,36 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 24,1 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+50) млн. м3
· 11 апреля 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за март 2017 г. составила 
896 млн. м3, расходная - 942 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 811 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 17,8 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 65,9 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 931 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 10,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,79 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,20 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+163) млн. м3
· 13 марта 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за февраль 2017 г. составила 655 млн. м3, расходная - 441млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 597 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 7,94 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 49,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 432 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,48 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,70 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+369) млн. м3
· 13 февраля 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за январь 2017 г. составила 655 млн. м3, расходная - 715млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 607 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 4,88 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 43,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 706 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 9,02 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,78 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+243) млн. м3
· 16 января 2017г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за декабрь 2016 г. составила 968 млн. м3, расходная - 827 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 868 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 15,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 84,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 818 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,33 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,69 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 0,00 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+388) млн. м3
· 12 декабря 2016г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за ноябрь 2016 г. составила 629 млн. м3, расходная - 673 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 562 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 19,3 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 47,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 661 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 7,35 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,61 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,09 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 4,44 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+11) млн. м3 
· 14 ноября 2016г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь 2016 г. составила 647 млн. м3, расходная - 767 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 593 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 9,14 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 45,0 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 747 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 7,80 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,04 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,67 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,06 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 11,9 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-19) млн. м3
· 11 октября 2016г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за сентябрь 2016 г. составила 678 млн. м3, расходная - 1190 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 617 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 17,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 43,9 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1150 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 7,57 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 2,94 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,71 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,98 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 24,1 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-510) млн. м3
· 12 сентября 2016г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за август 2016 г. составила 1170 млн. м3, расходная - 1800 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1100 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 9,93 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 62,0 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1710 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 16,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 9,16 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,82 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 6,61 млн. м3
Объём испарения с площади зеркала – 52,2 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-583) млн. м3
· 15 августа 2016 г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июль 2016 г. составила 2040 млн. м3, расходная - 2160 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1920 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 8,63 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 106 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2050 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 23,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 9,46 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,82 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 7,74 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-163) млн. м3
· 11 июля 2016 г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июнь 2016 г. составила 2440 млн. м3, расходная - 2310 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 2260 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 35,5 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 146 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2220 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 20,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 3,8 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 8,06 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+66) млн. м3
· 11  июня 2016 г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за май 2016 г. составила 1760 млн. м3, расходная - 1570 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1600 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 29,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 127 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1510 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 22,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,66 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,79 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,04 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+205) млн. м3
· 11 мая 2016 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за апрель 2016 г. составила 956 млн. м3, расходная - 956 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 870 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 13,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 72,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 904 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 16,3 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 1,89 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,79 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,59 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (- 8,00) млн. м3
· 11 апреля 2016 г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за март 2016 г. составила 682 млн. м3, расходная - 424 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 621 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 7,76 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 53,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 413 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 10,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,82 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,12 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+217) млн. м3
· 10 марта 2016 г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за февраль 2016 г. составила 645 млн. м3, расходная - 416 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 593 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 7,08 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 45,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 406 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 9,23 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+383) млн. м3
· 9 февраля
Согласно водному балансу общая приходная часть за январь 2016 г. составил 860 млн. м3, расходная - 368 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 790 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 14,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 55,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 357 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 9,82 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,74 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,00 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+607) млн. м3
· 12 января
Согласно водному балансу общая приходная часть за декабрь 2015 г. составил 515 млн. м3, расходная - 332 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 465 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 7,99 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 42,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 320 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 10,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,72 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,09 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+216) млн. м3
· 11 декабря
Согласно водному балансу общая приходная часть за ноябрь 2016 г. составил 490 млн. м3, расходная - 390 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 442 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 12,3 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 36,0 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 376 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 9,01 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,67 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,09 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+106) млн. м3
· 14 ноября 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь 2015 г. составил 490 млн. м3, расходная - 255 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 448 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 9,28 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 32,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 235 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 10,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,10 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,71 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,08 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+159) млн. м3 
· 7 октября 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за сентябрь 2015 г. составил 301 млн. м3, расходная - 401 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 281 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 1,94 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 17,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 370 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,4 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 2,50 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,67 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,10 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-189) млн. м3 
· 13 сентября 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за август 2015 г. составил 485 млн. м3, расходная - 1330 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 441 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 17,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 26,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1250 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 19,6 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 6,69 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,73 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 4,23 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-957) млн. м3 
· 15 августа 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за июль 2015 г. составила 1450 млн. м3, расходная - 2100 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1350 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 18,0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 79,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2000 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 20,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 5,82 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,81 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 6,04 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (-644) млн. м3 
· 13 июля 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за июнь 2015 г. составила 2620 млн. м3, расходная - 1920 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 2420 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 39,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока - 156 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1830 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 16,8 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 2,78 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,24млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+389) млн. м3 
· 10 июня 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за май 2015 г. составила 1680 млн. м3, расходная - 1700 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1550 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 23,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока - 107 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1600 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 28,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 3,47 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 1,05 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,53 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (- 206) млн. м3 
· 12 мая 2015 г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за апрель 2015 г. составила 1360 млн. м3, расходная - 1020 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 1240 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 22,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока - 102 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 985 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 7,77 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,86 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала - 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз - 0 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища - (+ 299) млн. м3 
· 13 апреля 2015г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за март 2015г. составила 455 млн. м3, расходная – 287 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 411 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 12,0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 32,1 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 279 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,82 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,76 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 162) млн. м3 
· 13 марта 2015г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за февраль 2015г. составила 531 млн. м3, расходная – 373 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 484 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 9,61 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 37,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 366 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,11 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,72 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 166) млн. м3 
· 13 февраля 2015г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за январь 2015г. составила 743 млн. м3, расходная – 281 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 682 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 17 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 44,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 272 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 8,30 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,73 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+572) млн. м3 
· 23 января 2015г. 
Согласно водному балансу общая приходная часть за 2015г. составила 14 600 млн. м3, расходная – 13 800 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 13 500 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 191 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 961 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 13 400 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 150 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 16 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 9,05 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 19,3 млн.м3 
Объем испарения с поверхности зеркала – 266 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 483) млн. м3 
· 15 января 2015г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за декабрь 2015г. составила 525 млн. м3, расходная – 278 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 475 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 11,5 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 38,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 272 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 5,62 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,66 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 194) млн. м3 
· 12 декабря 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за ноябрь составила 463 млн. м3, расходная – 585 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 430 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 2,13 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 30,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 575 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 0,65 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,65 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,06 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 3,26 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-249) млн. м3 
· 12 ноября 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за октябрь  составила 776 млн. м3, расходная – 471 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 710 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 14,7 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 51,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 453 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,41 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,48 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,69 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,09 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 9,95 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 280) млн. м3 
· 15 октября 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за сентябрь  составила 611 млн. м3, расходная – 692 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 559 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 13,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 39,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 661 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 5,22 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 1,51 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,70 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,48 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 22,6 млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-208) млн. м3 
· 12 сентября 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за август 2014 года составила 683 млн.м3, расходная – 1450 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 645 млн. м3
Объем осадков на зеркало - 0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 38,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1370 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 22,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 5,90 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,82 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 6,45 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 47,6 млн. м3
· 7 августа 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июль 2014год составила 1290 млн.м3, расходная – 1660 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1180 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 37,9 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 70,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1560 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 22,6 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 3,72 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,88 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 9,47 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 62,2 млн. м3 
· 11 июля 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за июнь 2014год составила 2660 млн.м3, расходная – 2790 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 2470 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 33,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 160 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2710 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 21,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 1,92 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,84 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 1,83  млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 50,2  млн. м3 
· 11 июня 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за май 2014год составила 3590 млн.м3, расходная – 2730 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 3330 млн. м3 
Объем осадков на зеркало - 18,3 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 241 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2660 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 26,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 2,00 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,75 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,90  млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 40,8  млн. м3 
· 15 мая 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за апрель 2014год составила 1 370 млн.м3, расходная – 1190 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1260 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 9,70 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 101 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1150 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,3 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,43 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,74 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0  млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 29,1  млн. м3 
· 10 апреля 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за март 2014год составила 1 000 млн.м3, расходная – 641 млн.м3.
Объем притока впадающих рек – 896 млн. м3.
Объем осадков на зеркало- 31,6 млн. м3.
Объем неучтенного притока – 75,4 млн. м3.
Объем стока через водосброс - 633 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 7,56 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0.
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,76 млн. м3.
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3.
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3.
· 14 марта 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за февраль 2014год составила 726 млн.м3, расходная – 580 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 672 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 3,68 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 50,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 572 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 7,29 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,76 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0  млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3 
· 15 февраля 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в январе составила 926 млн.м3, расходная - 761 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 847 млн. м3 
Объем осадков на зеркало – 14,8 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 64,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 752 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 7, 83 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,8 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3 
· 14 января 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть за 2013 год составила 11 500 млн.м3, расходная – 10 400 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 10 600 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 159 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 727 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 9990 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 189 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 19,4 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 10,0 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 11,3 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 204 млн. м3
· 10 января 2014г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в декабре составила 893 млн.м3, расходная - 635 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 804 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 18,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 70,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 626 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 7,37 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,81 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0,81 млн. м3 
· 10 декабря 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в ноябре составила 583 млн.м3, расходная - 515 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 532 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 9,60 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 41,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 502 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,97 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,80 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,03 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 8,35 млн. м3 
· 11 ноября 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в октябре составила 1290 млн.м3, расходная - 1370 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1200 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 11,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 75,0 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1350 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,94млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,87 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,23 млн.м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 8,35 млн. м3 
· 15 октября 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в сентябре составила 1330 млн.м3, расходная - 698 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1220 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 15,9 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 94,1 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 676 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 7,83 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,83 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,08 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 12,8 млн. м3
· 6 сентября 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в августе составила 588 млн.м3, расходная - 1140 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 536 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 21,3 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 31,1 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1080 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 20,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 2,98 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,79 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 4,64 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 27,4 млн. м3 
· 9 августа 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в июле составила 1170 млн.м3, расходная - 1370 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1090 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 16,6 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 60,1 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1290 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 28,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 4,35 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,80 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 4,73 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 41,4 млн. м3 
· 9 июля 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в июне составила 1470 млн.м3, расходная - 1330 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1370 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 24,6 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 75,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1260 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 25,6 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 4,03 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,79 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,51 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 37,5 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 97) млн. м3 
Невязка баланса составила 3 %
· 14 июня 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в мае составила 1290 млн.м3, расходная - 1570 млн.м3
Объем притока впадающих рек – 1210 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 7, 58 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 75,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1490 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 34,6 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 6,50 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,66 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,58 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 40,8 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 378) млн. м3 
Невязка баланса составила 6 %
· 13 мая 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в апреле  составила 891 млн.м3, расходная - 867 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 819 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 7,43 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 64,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 817 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 17,7 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 1,53 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,24 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,3 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 29,7 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 172) млн. м3 
Невязка баланса составила 18 %
· 5 апреля 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в марте составила 1030 млн.м3, расходная - 285 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 934 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 15,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 78,6 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 272 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,7 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,76 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,21 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (685) млн. м3 
Невязка баланса составила 6 %
· 18 марта 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в январе составила 539 млн.м3, расходная - 255 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 387 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 4,37 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 27,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 244 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 10,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,67 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (144) млн. м3 
Невязка баланса составила 5 %
· 11 февраля 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в январе составила 539 млн.м3, расходная - 396 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 500 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 6,63 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 32,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 382 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 12,5 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,99 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (191) млн. м3 
Невязка баланса составила 8 % 
· 10 января 2013г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в декабре  составила  534 млн.м3, расходная – 414 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 485 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 9,64 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 39,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс – 400 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0  млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,83 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 1,52 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 44) млн. м3 
Невязка баланса составила 14 %
· 10 декабря 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в ноябре составила  724 млн.м3, расходная – 391 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 671 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 4,87 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 48,4 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 377 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 9,33 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,82 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 4,10 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 270) млн. м3 
Невязка баланса составила 9 %
· 20 ноября 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в октябре составила  412 млн.м3, расходная – 493 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 384 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 5,21 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 22,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 472 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,5млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,01 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,84 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 8,77 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 132) млн. м3 
Невязка баланса составила 9 % 
· 16 октября 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в сентябре составила 483 млн.м3, расходная – 764 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 453 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 4,04 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 26,0 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 729 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 9,23 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 3,56 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,80 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,18 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 21,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 357) млн. м3 
Невязка баланса составила 9 % 
· 11 сентября 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в августе составила 1080 млн.м3, расходная – 1210 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1010 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 18,8 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 56,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1150 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 18,3млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 5,15 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,90 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 6,03 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 31,9 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (337) млн. м3 
Невязка баланса составила 15 %
· 10 августа 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в июле составила 1290 млн.м3, расходная – 1420 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1180 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 26,5 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 85,9 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1320 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 28,2 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 3,93 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,94 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 6,33 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 60,3млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (312) млн. м3 
Невязка баланса составила 11 % 
· 10 июля 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в июне составила 1400 млн.м3, расходная – 1510 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1310 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 7,35 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 78,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1400 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 27,7 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 4,76 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала  – 0,96 млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 7,51 млн. м3 
Объем испарения с поверхности зеркала – 58,4 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 405) млн. м3 
Невязка баланса составила 16 %
· 13 июня 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в мае составила 1820 млн.м3, расходная – 1600 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1680 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 30,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 114 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1520 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 26,8 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 3,18 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,0 9млн. м3 
Объем стока через судоходный шлюз – 0,96 млн. м3 
Объем испарения с поверхности зеркала – 43,5 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 69) млн. м3 
Невязка баланса составила 15 %
· 10 мая 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в апреле составила 2030 млн.м3, расходная – 1460 млн.м3 
Объем притока впадающих рек – 1860 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 18,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 151 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1420 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,8 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0,2 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала  – 1,0 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 
Объем испарения с поверхности зеркала – 28,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (395) млн. м3 
Невязка баланса составила 9 % 
· 6 апреля 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в марте составила 913 млн.м3, расходная – 303 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 832 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 12,0 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 69,2 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 295 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6.79 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 
Объем воды, переданный на нужды водоканала  – 1,03 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (681) млн. м3 
Невязка баланса составила 7 %
· 15 марта 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в феврале составила 392 млн.м3, расходная – 374 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 359 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 8,11 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 25,3 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 367 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,38млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,97 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-25) млн. м3 
Невязка баланса составила 10%
· 15 февраля 2012г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в январе составила 467 млн.м3, расходная – 357 млн.м3 
Объем притока впадающих рек - 430 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 8,19 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 28,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 349 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 6,97 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,96 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 
Аккумуляция в чаше водохранилища – 156 млн. м3 
Невязка баланса составила 9 %
· 16 января 2012 года
Согласно водному балансу общая приходная часть за 2011год  составила 13 700 млн.м3, расходная – 13 300 млн. м3 
Объем притока впадающих рек – 12 700 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 200 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 824 млн. м3 
Объем стока через водосброс – 12 900 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 135 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 17,6 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 11,5 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 21,2 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 243 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 277)  млн. м3 
Невязка баланса составила 5 % 
· 14 декабря 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в ноябре составила 477 млн.м3, расходная – 382 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 439 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 5,23 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 32,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 376 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 4,40 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,0 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0,89 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 54 млн. м3 
Невязка баланса составила 9% 
· 17 ноября 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в октябре составила 1050 млн.м3, расходная – 788 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 959 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 9,10 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 77,7 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 779 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 2,79 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,92 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 5,96 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 788 млн. м3 
Невязка баланса составила 8%
· 15 октября 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в сентябре составила 282 млн.м3, расходная – 608 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 259 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 3,71 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 18,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 579 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 11,3 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 1,08 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,95 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0
Объем испарения с поверхности зеркала – 16,0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 378) млн. м3 
Невязка баланса составила 8 %
· 15 сентября 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в августе составила 711 млн.м3, расходная – 1580 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 645 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 24,1 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 41,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1500 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 26,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 5,69 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,97 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,03 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала - 46.9 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 1020) млн. м3 
Невязка баланса составила 9%
· 15 августа 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в июле составила 2130 млн.м3, расходная – 2120 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 2000 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 0,65 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 126 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2010 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 30,7 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 7,25 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,09 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 8,02 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 63,1 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 226) млн. м3 
Невязка баланса составила 10%
· 15 июля 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в июне составила 2135 млн.м3, расходная – 2303 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 1980 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 30,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 125 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2210 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 24,0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 3,62 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,94 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 6,96 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 57,2 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 477) млн. м3 
Невязка баланса составила 12%
· 15 июня 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в мае составила 2795 млн.м3, расходная – 2120 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 2680 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 23,2 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 91,5 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 2070 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 13,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 -  0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,91 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 5,91 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 29,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (470) млн. м3 
Невязка баланса составила 8%
· 16 мая 2011г.
Согласно балансу за апрель 2011г. общая приточная часть составила 1345 млн.м3, расходная – 1341 млн.м3
Объем притока впадающих рек - 1200 млн.м3
Объем осадков на зеркало- 40,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 105 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 1310 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 4,12 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,91 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,18 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 22,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 46 млн. м3 
Невязка баланса составила 3%
· 16 апреля 2011г.
Согласно водному балансу общая приходная часть в марте составила 1009 млн.м3, расходная – 558 млн. м3 
Объем притока впадающих рек - 913 млн. м3 
Объем осадков на зеркало- 15,4 млн. м3 
Объем неучтенного притока – 80,8 млн. м3 
Объем стока через водосброс - 554 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 - 3,30 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 - 0 
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,96 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,08 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала - 0
Аккумуляция в чаше водохранилища – 466 млн. м3 
Невязка баланса составила 1%
· 14 марта 2011г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за февраль 2011г.:
Объем притока впадающих рек - 570 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 11,6 млн. м3
Объем неучтенного притока – 45,4 млн. м3
Объем стока через водосброс – 638 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,08 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,90 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 0 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (143) млн. м3
Невязка баланса составила 20 %
· 10 февраля 2011г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за январь 2011г.:
Объем притока впадающих рек - 530 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 27,3 млн. м3
Объем неучтенного притока – 35,3 млн. м3
Объем стока через водосброс – 511 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,98 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,93 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 1,04 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 259 млн. м3
Невязка баланса составила 24 %
· 18 января 2011г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за 2010 г.:
Объем притока впадающих рек - 14 200 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 191млн. м3
Объем неучтенного притока – 1010 млн. м3
Объем стока через водосброс – 14 000 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 20,8 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 110 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 27,9 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 12,4 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 272 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 336 млн. м3
Невязка баланса составила 4,3 %
· 14 января 2011г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за декабрь 2010г.:
Объем притока впадающих рек - 989 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 16,5 млн. м3
Объем неучтенного притока – 94,9 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1090 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,24 млн. м3 
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,93 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 2,26 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – 141 млн. м3
Невязка баланса составила 11,1 %
· 10 декабря 2010г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за ноябрь 2010г.:
Объем притока впадающих рек - 802 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 6,45 млн. м3
Объем неучтенного притока – 67,9 млн. м3
Объем стока через водосброс – 835 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,22 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,08 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,91 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 6,56 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 34) млн. м3
Невязка баланса составила 9,1%
· 15 ноября 2010г.
Согласно водному балансу общая приточная часть Краснодарского водохранилища в октябре составила 1359 млн. м3, расходная – 785 млн. м3.
Объем притока впадающих рек - 1244 млн. м3.
Объем осадков на зеркало – 18,2 млн. м3.
Объем неучтенного притока – 97,1 млн. м3.
Объем стока через водосброс – 771 млн. м3.
Объем стока через судоходный шлюз – 0,06 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,07 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,70 млн. м3.
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,05 млн. м3.
Объем испарения с поверхности зеркала – 9,06 млн. м3.
Аккумуляция в чаше водохранилища – (432) млн. м3.
Невязка баланса составила 10,4 %.
· 15 октября 2010г.
Согласно водному балансу общая приточная часть Краснодарского водохранилища в сентябре составила 478 млн. м3, расходная – 641 млн. м3.
Объем притока впадающих рек - 445 млн. м3.
Объем осадков на зеркало – 4,25 млн. м3.
Объем неучтенного притока – 28,4 млн. м3.
Объем стока через водосброс – 609 млн. м3.
Объем стока через судоходный шлюз – 1,52 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,67 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 4,00 млн. м3.
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,03 млн. м3.
Объем испарения с поверхности зеркала – 21,1 млн. м3.
Аккумуляция в чаше водохранилища – (-248)) млн. м3.
Невязка баланса составила 11,7%.
· 15 сентября  2010г.
Согласно водному балансу общая приточная часть Краснодарского водохранилища в августе  составила
Объем притока впадающих рек - 653 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 2,20 млн. м3
Объем неучтенного притока – 37.3 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1 500млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 6,54 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 15,8 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 8,13 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,12 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 47,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  (-982)) млн. м3
Невязка баланса составила 5,7 %
· 15 сентября  2010г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за август 2010г.:
Объем притока впадающих рек - 653 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 2,20 млн. м3
Объем неучтенного притока – 37.3 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1 500млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 6,54 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 15,8 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 8,13 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,12 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 47,6 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  (-982)) млн. м3
Невязка баланса составила 5,7 %
· 15 августа 2010г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" разместил в разделе "Режим работы водохранилища" водный баланс за июль 2010г.:
Объем притока впадающих рек - 1821 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 5,85 млн. м3
Объем неучтенного притока – 103 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1960 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 6,88 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 15,2 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 5,37 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,03 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 52,1 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища –  (+262) млн. м3
Невязка баланса составила 6,8 %
· 10 декабря 2009г.
Согласно водному балансу общая приточная часть Краснодарского водохранилища в ноябре составила 619 млн. м3, расходная – 515 млн. м3.
Объем притока впадающих рек - 563 млн. м3.
Объем осадков на зеркало – 10,7 млн. м3.
Объем неучтенного притока – 45,0 млн. м3.
Объем стока через водосброс – 507 млн. м3.
Объем стока через судоходный шлюз – 0,05 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 3,90 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,70 млн. м3.
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,0 млн. м3.
Объем испарения с поверхности зеркала – 3,05 млн. м3.
Аккумуляция в чаше водохранилища – (29) млн. м3.
Невязка баланса составила 12,1 %.
· 10 ноября 2009г.
Согласно водному балансу общая приточная часть в октябре  составила 494 млн. м3, расходная – 461 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 464 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 1,47 млн. м3
Объем неучтенного притока – 28,7 млн. м3
Объем стока через водосброс – 447 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,03 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,03 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,70 млн. м3я
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,03 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 8,37 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 76) млн. м3
Невязка баланса составила 19,1 %
· 08 октября 2009г.
Согласно балансу общая приточная часть в сентябре составила 650 млн. м3, расходная – 838 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 607 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 4,07 млн. м3
Объем неучтенного притока – 38,5 млн. м3
Объем стока через водосброс – 814 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,11 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 4,87 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,90 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,04 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 17,1 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 347) млн. м3
Невязка баланса составила 15,9 %
· 20 сентября 2009г.
Согласно балансу общая приточная часть в августе составила 1 110 млн. м3, расходная – 1 810 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 1 040 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 3,15 млн. м3
Объем неучтенного притока – 64,7 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1 740 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 1.03 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 14,4 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 6,56 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,03 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 42,7 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 935) млн. м3
Невязка баланса составила 11,5 %
· 10 августа 2009г.
Согласно балансу за июль 2009г. общая приточная часть составила 2050 млн. м3 расходная – 1900 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 1900 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 39,5 млн. м3
Объем неучтенного притока – 112 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1790 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 3,04 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 25,1 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 6,43 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,07 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 68,9 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 212) млн. м3
Невязка баланса составила 16 %
· 10 июля 2009г.
Согласно балансу за июнь общая приточная часть составила 2708 млн. м3, расходная – 2035 млн. м3.
Объем притока впадающих рек - 2520 млн. м3.
Объем осадков на зеркало – 27,2 млн. м3.
Объем неучтенного притока – 161 млн. м3.
Объем стока через водосброс – 1940 млн. м3.
Объем стока через судоходный шлюз – 0,67 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 23,5 млн. м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 5,46 млн. м3.
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,24 млн. м3.
Объем испарения с поверхности зеркала – 64,4 млн. м3.
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 205) млн. м3.
Невязка баланса составила 17,3%.
· 9 июня 2009г.
Согласно балансу за май общая приточная часть составила 1 700 млн. м3
расходная – 1550 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 1 560 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 22,7 млн. м3
Объем неучтенного притока – 117 млн. м3
Объем стока через водосброс – 1500 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,85 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 17,8 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 2,66 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,92 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 31,6  млн. м3 
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 26) млн. м3
Невязка баланса составила 7,3 %
· 8 мая 2009г.
Согласно балансу за апрель общая приточная часть составила 797 млн. м3
расходная – 970 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 730 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 7,99 млн. м3
Объем неучтенного притока – 58,8 млн. м3
Объем стока через водосброс – 923 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 10,7 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 0,97 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,08 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,06 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 254) млн. м3
Невязка баланса составила 7,7 %
· 7 апреля 2009г.
Согласно балансу за март общая приточная часть составила 1190 млн. м3
расходная – 974 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 1320 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 25,3 млн. м3
Объем неучтенного притока – 103 млн. м3
Объем стока через водосброс – 963 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 10,2 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 0,11 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 0,99 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 410 ) млн. м3
Невязка баланса составила 4,6 %
· 10 марта 2009г.
Согласно балансу за февраль общая приточная часть составила 742 млн. м3
расходная – 326 млн. м3Я
Объем притока впадающих рек - 677 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 11,7 млн. м3
Объем неучтенного притока – 53,2 млн. м3
Объем стока через водосброс – 316 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,57 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,03 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 549) млн. м3
Невязка баланса составила 15,2 %
· 9 февраля 2009г.
Согласно балансу за январь,  общая приточная часть составила 706 млн. м3 , 
 расходная – 400 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 644 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 16,1 млн. м3
Объем неучтенного притока – 46,2 млн. м3
Объем стока через водосброс – 391 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 8,19 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 1,09 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (+ 305) млн. м3
Невязка баланса составила 0,1%
· 13 января 2009г.
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" подсчитал водный баланс водохранилища за  2008г. Согласно балансу  общая приточная часть за год составила 12 400 млн. м3 , расходная – 11 800 млн. м3
Объем притока впадающих рек - 11 400 млн. м3
Объем осадков на зеркало – 171 млн. м3
Объем неучтенного притока – 826 млн. м3
Объем стока через водосброс – 11 400 млн. м3
Объем стока через судоходный шлюз – 22,9 млн. м3
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 156 млн. м3 
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 73+32 – 28,7 млн. м3
Объем воды, переданный на нужды водоканала – 11,7 млн. м3
Объем испарения с поверхности зеркала – 228 млн. м3
Аккумуляция в чаше водохранилища – (- 116) млн. м3
Невязка баланса составила 5,7%
· 5 декабря 2008г. 
Отдел мониторинга ФГУ "Краснодарское водохранилище" подсчитал водный баланс водохранилища за ноябрь текущего года. Согласно водному балансу на 01.12.2008г. Общая приточная часть составила 774 млн.м3, расходная – 712 млн.м3. 
Объем притока впадающих рек – 699 млн.м3.
Объем осадков на зеркало - 15.9 млн.м3.
Объем неучтенного притока – 58.6 млн.м3.
Объем стока через водосброс - 476 млн.м3.
Объем стока через судоходный шлюз – 0.22 млн.м3.
Объем стока через водозаборное сооружение на ПК 23+50 – 7.80 млн.м3.
Объем воды, переданной на нужды водоканала – 0.84 млн.м3.
Объем испарения с поверхности зеркала – 5.10 млн.м3.
Невязка баланса составила 8.0%
· 24 ноября 2008г. 
В соответствии с заявкой ОАО "Кубанское речное пароходство" и распоряжением Кубанского БВУ, для обеспечения проводки судов пароходства на зимнее базирование, 24 ноября проведено маневрирование для установления сбросного расхода 380 м3/сек. 

