      Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ»   за  январь-май 2026г.,  согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала  «КВ» и   технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-май 2026г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	
	
	2026
	2026год всего

	
	
	
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	21183,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	
	
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	21183,31

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	
	
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	
	
	0
	400
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На уровне напряжения 10 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	
	
	2026
	2026год всего

	
	
	
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	400
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	На уровне напряжения 0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	
	
	2026
	2026 год всего

	
	
	
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	
	
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	35

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	21183,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21183,31

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП 
	дни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Филиал  «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП  № 37  фидера ВД-5                                                    

2.Замена проходных высоковольтных  изоляторов фазы « В и С»  на ВНП-№1  фидера ВД-5; 

3. Замена  проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№38  фидера  ВД-5  

       4 .Замена трех ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№38 фидера ВД-5;

       5. Ремонт  и чистка держателей ВВ предохранителей  КТП -160ква. №37

       6.  Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №37

       7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

8.  ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№12, 14, 20 

-  Замена  проходных изоляторов  ИП-10  фаз  «А, В и С» .КТП №20.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В и С» КТП №20  

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С» 

 - Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей  на КТП №12

 9.  ПБДЗ, фидер ПБ-3,  КТПН-160 кВа-№ 6 и 7  на скважину №36, 42, 44, 48

.          Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

10. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №26.

 - Замена ПК-10 и опорных изоляторов блока предохранителей

 - Регулировка и настройка схемы управления

11. Работы по замене частотных шкафов управления ПБДЗ.

       Филиал  «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП  № 38  фидера ВД-5     

2.Замена проходных высоковольтных  изоляторов фазы « А и С»  на ВНП-№1  фидера ВД-5; 

3. Замена  проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№39  фидера  ВД-5  

       4 .Замена  ВВ предохранителя фазы «А» ПК-10 на КТП-№39 фидера ВД-5;

       5. Ремонт  и чистка держателей ВВ предохранителей  КТП -160ква. №38

       6.  Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №38

       7. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

       8. Проверка потребителей  на ВЛ-10  фидера ВД-5
       Филиал  «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№11, 19 

--Ремонт, замена и регулировка автоматов в схеме управления

              --  Замена  проходных изоляторов  ИП-10  фаз  «А, В и С» .КТП №19.

-- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «В и С» КТП №19  

-- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «С» 

-- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей  на КТП №11

      2.  ПБДЗ, фидер ПБ-3,  КТПН-160 кВа-№ 8 и 9  на скважину №56, 60

.          --Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

     3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №25.

           --Замена ПК-10 и опорного изолятора блока предохранителей

           --Регулировка и настройка схемы управления

4. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП  № 38  фидера ВД-5    

5.Замена проходных высоковольтных  изоляторов фазы « А и С»  на ВНП-№1  фидера ВД-5; 

6. Замена  проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№39  фидера  ВД-5  

       7 .Замена  ВВ предохранителя фазы «А» ПК-10 на КТП-№39 фидера ВД-5;

       8. Ремонт  и чистка держателей ВВ предохранителей  КТП -160ква. №38

       9.  Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №38

       10. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-1 фидера ВД-5

       11. Проверка потребителей  на ВЛ-10  фидера ВД-5
Филиал  «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№14, 15 

-Ремонт, замена и регулировка автоматов в схеме управления

-  Замена  проходных изоляторов  ИП-10  фаз  « В и С» .КТП №21.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А и С» КТП №21  

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «В» 

 Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей  на КТП №13

      2.  ПБДЗ, фидер ПБ-3,  КТПН-160 кВа-№ 8 и 9  

.          Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

     3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №27.

     4. Замена ПК-10 и опорного изолятора блока предохранителей

     5. Регулировка и настройка схемы управления

6. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП  № 40  фидера ВД-5       
7.Замена проходного высоковольтного  изолятора фазы « А »  на ВНП-№1  фидера ВД-5; 

8. Замена  проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№41  фидера  ВД-5  

       9 .Замена  ВВ предохранителя фазы «А» ПК-10 на КТП-№41 фидера ВД-5;

       10. Ремонт  и чистка держателей ВВ предохранителей  КТП -160ква. №40

       11.  Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №40

       12. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

       13. Проверка потребителей  на ВЛ-10  фидера ВД-5

Филиал  «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2026г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№16, 17 

--Ремонт, замена и регулировка автоматов в схеме управления

              -- Замена  проходных изоляторов  ИП-10  фаз  « А и С» .КТП №22.

-- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А» КТП №22  

-- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителя ПКТ-10 кв. фазы «А» 

-- Замена ВВ предохранителей и ремонт высоковольтных держателей предохранителей  на КТП №14

      2.  ПБДЗ, фидер ПБ-3,  КТПН-160 кВа-№ 10 и 11  

.          Ревизия клемных соединений, регулировка и настройка схемы управления

     3. ПБДЗ, фидер ХЛ-8 КТП-160ква. №28.

     4.Замена ПК-10 и опорного изолятора блока предохранителей

5. Ремонт рубильника и ошиновки 04кв.на КТП  № 41  фидера ВД-5                                                    
6.Замена проходного высоковольтного  изолятора фазы « В »  на ВНП-№1  фидера ВД-5; 

7. Замена  проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№33  фидера  ВД-5  

       8 .Замена  ВВ предохранителя фазы «В» ПК-10 на КТП-№33 фидера ВД-5;

       9. Ремонт  и чистка держателей ВВ предохранителей  КТП -160ква. №41

       10.  Демонтаж и замена спусков провода от ВЛ на КТП №41

       11. Замена предохранителей цепей управления на ВНП-3 фидера ВД-5

       12. Проверка потребителей  на ВЛ-10  фидера ВД-5

II.Аварийных отключений в мае  2026г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было
