Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-май 2021г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (19г 9; 19Д)
1.Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) ФГУ «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-май 2021г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	2021
	2021год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На уровне напряжения 10 кВ

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На уровне напряжения 0,4 кВ

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021 год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП 
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Перераспределения мощности между субабонентами, присоединенных к сетям филиала «КВ» за январь-апрель 2021г. не производилось.
 ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
· Текущий ремонт КТП №20 – замена разрядников, чистка РУ-10кВ.
· Текущий ремонт ВНП-1 и ВНП-4 фидера ПБ-3: замена проходных изоляторов по 1шт. на каждом.
· Текущий ремонт КТП №11, КТП №12, КТП №21: замена проходных изоляторов.
· Ревизия ЛР-1 фидера ПБ-3.
· РП-10кВ- монтаж гнезд управления вакуумных выключателей для запуска Т-1.
 ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
· Замена предохранителей, чистка проходных изоляторов на КТП №40, КТП №41.
· Проверка релейной защиты на ВНП №1 фидера ВД-5.
· Текущий ремонт отходящих ВЛ-0,4кВ от КТП №1, КТП№2.
· Текущий ремонт изолирующих прокладок на проходных изоляторах ВНП №1 фидера ПБ-3.
 ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования: 
· Ремонт контактной группы, опрессовка наконечников на автомате 250А в РУ-0,4кВ на КТП №18.
· Очистка шкафов от гнездования птиц в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ на КТП №1-КТП №22.
· Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа на ТП №439п..
· Текущий ремонт релейного шкафа на Т-2 насосной НС №5Д.
 ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
· Текущий ремонт на ТП №27: замена автомата 250А, замена правого шлейфа, замена среднего наконечника.
· На КТП №2 замена голого провода 10кВ на СИП от линейного разъединителя до изоляторов Тр-ра.
· Текущий ремонт Тр-ра 400 кВа на ТП №439п..
· Текущий ремонт релейного шкафа на Т-2 насосной НС №5Д.
 ФГУ «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2021г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
· Текущий ремонт на ТП №22: замена двух высоковольтных наконечников.
· На КТП №18 замена двух шлейфов 0,4кВ, замена разрядника.
·  На КТП №16 замена трех высоковольтных предохранителей.
· Замена Тр-ра тока на Т-1 НС №1.
· Замена высоковольтных предохранителей на Т-1 ТП №788 водосбросного сооружения.
· Замена Тр-ра напряжения на ВНП1 фидера ВД-5.

