Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-июнь 2023г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь - июнь 2023г.
	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	 
	2023
	2023год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	 
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На уровне напряжения 10 кВ

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	 
	2023
	2023год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	 
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	На уровне напряжения 0,4 кВ

	№ п/п
	Наименование показателя
	единицы измерения
	 
	2023
	2023 год всего

	 
	 
	 
	январь
	февраль
	март 
	апрель
	май
	июнь
	июль
	 
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	1.
	Подано заявок
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мощность по поданным заявкам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	в т.ч аннулировано
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество заключенных договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Мощность по заключенным договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.
	Стоимость заключенных договоров
	руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Выполнено присоединений 
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Присоединенная мощность
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Количество расторгнутых договоров
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мощность по расторгнутым договорам
	кВт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	Стоимость расторгнутых договоров
	руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП 
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. На ВНП-1 фидера ВД-5 ремонт блока питания управления вакуумным выключателем.
2. Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 250 кВа КТП КОЭЭ, фидера ВД-2.
3. Ремонт ручного привода разъединителя ВНП-2 фидера ВД-5.
4. Ремонт линейного разъединителя ЛР-1/1 фидера ПБ-3.
5. Ремонт и замена привода включения ЛР.
6. Ремонт креплений и замена неподвижных ножей ЛР.
 Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
 1.ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа №1, Скв.№2, Скв №4:
 -Замена автоматического выключателя ВА 57Ф35-340010- 250 А, левая сторона ;
 2.ПБДЗ, ВНП-2, ВЛ-10 кВ ф ПБ-3:
 - Замена 2-х опорных изоляторов фазы «А», с заменой высоковольтного предохранителя ПН-2; 
 3. На ВНП - «Верхний Казачий хутор» фидера ПБ-3;
 - Замена 2-х высоковольтных предохранителей. 
 4. ВЛ-10 кВ фидера ВД-5, опора №13:
 -Замена разрушенного высоковольтного изолятора;
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Замена проходного изолятора на ВНП №3 фид. ПБ-3.
2. 2. Установка соединительных шлейфов и демонтаж 6-ти ограничителей перенапряжения ОПН-10 на ВЛ-10кВ фидера ВД-5 ВНП №2.
3. 3.Замена автомата 250А и опрессовка наконечников на новых шлейфах автоматического выключателя фидера НС-8-2 на КТПН-160кВа №21.
4. Замена опорного изолятора, регулировка и смазка подвижных ножей выключателя нагрузки ВЛ-10кВ фидера ПБ-3.
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. ПБДЗ, ВЛ-10 кВ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа №8, Скв.№52, Скв.№56:
-Замена высоковольтного опорного изолятора на фазе «А»;
- Замена верхнего крепления высоковольтного патрона на опорном изоляторе;
- Замена 2-х разрушившихся патронов высоковольтных предохранителей ПТ-1.1-10-20 УХЛ;
2. ПБДЗ, ВЛ-10 кВ ф ПБ-3 КТПН-160 кВА №5, Скв. №32:
- Замена проходного высоковольтного изолятора ИПУ-10/630-7,5 1 УХЛ-1 «С» ;
- Регулировка и смазка подвижных ножей линейного высоковольтного разъединителя РЛНД-10 на опоре.
 3. На ВНП №2 фидера ПБ-3;
 - Замена высоковольтного опорного изолятора фазы «В»;
 - Замена с установкой нового ОПН-10 высоковольтного ограничителя перенапряжения на фазах «В» и «С». 
 4. ВЛ-10 кВ фидера ВД-5, ВНП №3:
 - Демонтаж с заменой 2-х ограничителей перенапряжения ОПН-10; 
 - Замена 2-х соединительных шлейфов на стороне от НС-1;
 5. ПБДЗ Фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа, № 5: 
 - Замена автоматического выключателя 250 А на фазе «А»;
 - Замена вышедшего из строя шлейфа 0,4 кВ от автомата до НН трансформатора на фазе «А»;
 - Замена с опрессовкой 2-х наконечников на новом шлейфе 0,4 кВ. 
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. На ВНП-1 фидера ВД-5 ремонт блока питания управления вакуумным выключателем;
2. Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 250 кВа КТП КОЭЭ, фидера ВД-2;
3. Ремонт ручного привода разъединителя ВНП-3 фидера ВД-5;
4. Линейного разъединителя ЛР-1/1 фидера ПБ-3:
5. Ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3:
Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:
1. Ремонт линейного разъединителя ЛР-2 фидера ПБ-3:
- ремонт и замена привода включения ЛР;
 - ремонт креплений и замена неподвижных ножей ЛР;
 2. Ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3:
 - Демонтаж 2-х неисправных проходных изоляторов и установка 2-х исправных проходных изоляторов, с заменой уплотнительных резинок и установкой их на герметик.
 - Демонтаж разрушенных и установка 2-х опорных изоляторов в ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3;
 1.Фидер ВД- №5, ремонт КТП-№40, 250 кВа:
- Замена на ф «С» верхнего и нижнего опорных изоляторов ( держателей ВВ патронов);
- Замена 2-х ВВ патронов предохранителей;
- Зачистка от нагара и грязи изоляторов трансформатора, проходных изоляторов.
 2. Фидер ВД-№5, КТП№ 35, 250 кВа:
 - Замена высоковольтного разрядника РВО-10 кВ;
3. ВЛ-10 кВ, Фидер ВД-5, Опора №35:
II.Аварийных отключений в июне 2023г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.

